

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Председатель комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Морозов А.М.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |

# Акт готовности образовательной организации в Свердловской области к 2015 / 2016учебному году

Составлен «23» июля 2015г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида №205

2. Юридический адрес: 620109 г. Екатеринбург, ул. Заводская, 17а

3. Фактический адрес: 620109 г. Екатеринбург, ул. Заводская, 17а

4. Год постройки здания 1969

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя**,** контактный телефон

Семеновых Надежда Вячеславовна. тел 246 35 68

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Распоряжением Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга от 23.06.2015 г. № 1228/46/62

**7. Комиссией в составе:**

**7.**1. Председатель комиссии: Морозов А.М., заместитель главы Администрации Верх-Исетского района по вопросам социальной политики

7.2. Заместитель Председателя комиссии: Фадеева О.В., начальник отдела образования

7.3. Секретарь комиссии**:** Валова О.С., ведущий специалист отдела образования

**7.4. Члены комиссии** *(указать ФИО, должность)*:

от администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от органа управления образованием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от роспотребнадзора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от государственного пожарного надзора

от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов)

от МАУ ДГКБ№ 11

от полиции:

сотрудник Госавтоинспекции, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника ОГИБДД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сотрудник органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника полиции по охране общественного порядка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.5. Приглашенные** *(по согласованию) (ФИО, должность)*:

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от ростехнадзора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.6. От образовательной организации** *(ФИО, должность)*:

от администрации образовательной организации Семеновых Н.В., заведующий МБДОУ

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от хозяйственно-эксплуатационной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от родительской общественности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Заключение комиссии** **по результатам проверки готовности образовательной организации:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида №205

**к** 2015 / 2016 **учебному году** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(готова / не готова)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комиссии:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) |
| **Заместитель Председателя комиссии:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) |
| **Секретарь комиссии:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) |
| **Члены комиссии:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) |

*«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.*

***К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_) (оформляется в течение 3 суток).***

*При необходимости прилагаются приказы (от…№…) администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса)*

|  |
| --- |
| *Приложение к Акту* *готовности образовательной организации в Свердловской области* ***к 2015 / 2016 учебному году*** |

# *Акт составлен «23»июля 2015г.*

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида №205**

*(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)*

| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | | **Требования к исполнению** | | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** | | | | | | |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | | Указать реквизиты\* | | Устав, утвержден 15.12.2011 года Распоряжением Управления образования 1329/36-ро от 15.12.2011г.  Новая редакция Устава на согласовании в Управлении образования г. Екатеринбурга | |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | | Указать реквизиты\* | | Свидетельство о государственной регистрации  права 66 АД 931706 от 18.12.2007 г. | |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | | Указать реквизиты\* | | Свидетельство о государственной регистрации права  66 АГ 638845от 07 09 2009. | |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и № свидетельства об аккредитации | | Лицензия 66 №000550 на осуществление образовательной деятельности от 24 февраля 2011 года регистрационный №13376,выдана  Министерством общего и профессионального образования Свердловской области  на какой срок - бессрочно  имеется приложение  Виды реализуемых образовательных программ: адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья  Свидетельство об аккредитации № 66 АД 931 от 10.06.2011 года | |
|  | Наличие образовательных программ | | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | | Адаптированная образовательная программа утверждена приказом заведующего №1-1-14 от 28.08.2014г. | |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | | Имеется, утверждена приказом  заведующего №3-1-15 от 25.02.2015г.  Находится на согласовании в отделе образования Администрации г. Екатеринбурга | |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2015-2016 учебный год | | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | | Имеется, утвержден приказом заведующего  №2-1-14 от 28.08.2014г. | |
|  | Количество зданий (объектов) организации | | * 1. всего (единиц);   2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);   3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | | Одно здание с массовым пребыванием людей (70 воспитанников и 25 работников) | |
|  | Условия работы образовательной организации | | * 1. в одну или в две смены (указать)   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | | Воспитанники(70 чел.) находятся в МБДОУ с 7.30. до 18.00. | |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);   2. количество классов по комплектованию;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);   5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | | проектная допустимая численность обучающихся (человек)-120  количество групп -5  планируемое количество обучающихся на момент проверки 30 (человек);  30  не превышает | |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  учитель-логопед-5  учитель-дефектолог-2  иные работники-22,9;  3) наличие вакансий (указать) | | 1)по штатному расписанию:  администрация -1  учителя -0;  воспитатели 10;  мастера производственного обучения - 0 ;  научные работник-0;  медицинские работники -1;  иные работники- 22,9 ;  2) по факту:  администрация-1;  учителя-0;  воспитатели-10  мастера производственного обучения-0;  научные работники-0;  медицинские работники-1;  учитель-логопед-5  учитель-дефектолог-2  иные работники-22,9;  3)вакансий нет | |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | | * 1. наличие (перечислить);   2. кем и когда согласованы и утверждены;   3. на какой срок | | Имеется на 2015 год  Утверждены начальником Управления образования Умниковой Е.Л., начальником УМВД России по г.Екатеринбургу полковником милиции Трифоновым Н.Ю.11.01.2015.,согласован начальником ОГИБДД  России подполковником В.А.Горевым, командиром полка ДПС ГИБДД УМВД России подполковником Мильковым В.В., Врио начальника отделения ОАР и пропаганды капитаном полиции Даниловым В.А. | |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | | | | |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | | Акты технического контроля (указать реквизиты\*) | | канализации - Акт № 1 от 14.07.2015 г.  отопления – Акт № 3 от 14.07.2015 г. (акт МК № 20/13 ТЭЦ тэ от 28.05.2015г.)  водоснабжения – Акт № 2 от 14.07.2015 г | |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | |  | | Оснащенность мебелью 100%  в соответствии с нормами и ростовыми группами | |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | | Обеспечены полностью | |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | |  | | - | |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | | | | |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала | |  | | Спортивный зал 50 кв.метров, акт готовности от  14.07.2015 г. | |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | | Указать реквизиты\* | | Имеется спортивное оборудование и инвентарь по норме (80%). Состояние оборудования и инвентаря исправное. Имеется акт-разрешение на использование шведской стенки. | |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки | |  | | Имеется спортивная площадка в удовлетворительном состоянии, оборудование исправно. | |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | | Соответствие оборудования ГОСТ.  Указать реквизиты\* | | Спортивное оборудование соответствует ГОСТУ.  Проведены испытания спортивного оборудования на спортивной площадке и в спортивном зале.  Акт проверки от 14.07.2015 г. | |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | | | | |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | | Предписание/Акт (указать реквизиты\*)  1) количество не устраненных нарушений;  2) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | | Предписаний нет. | |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | | 1)Обучение заведующего МБДОУ Семеновых Н.В.  ( удостоверение № 430 от 14 августа 2012 года),  2)Ответственный за ППБ - завхоз Азарова Н.Ю.  (удостоверение № 231 от 02.03.2013 г),  3) Обучение ППБ работников проводится 1 раз в год.  При поступлении проводится инструктаж.  4) Воспитанники обучаются в соответствии с учебным планом педагогов  5)Эвакуационные учения проводятся 2 раза в год. | |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | | Имеются первичные средства пожаротушения: огнетушители в количестве - 8.  Имеется журнал учета средств пожаротушения: ежегодно проводится проверка средств на срок годности. | |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);  3) договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  5) наличие ответственного лица;  6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты\*) | | 1) АПС - « Сигнал - 20» и система оповещения в исправном состоянии;  2) вывод АПС, системы оповещения;  3) договор на обслуживание № 6-ПС/2015 от 01.01.2015.с ООО ПКФ « Партнер - Маркет »;  4) дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации - ФКУ  « ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области»;  - РСПИ « Стрелец – Мониторинг»;  Договор № 431-ТО от 01.02.2015 г.  ООО « Актай - Мониторинг»  5) ответственное лицо - Азарова Н.Ю.;  6) иных систем пожарной автоматики – нет. | |
|  | Состояние путей эвакуации | | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | | Да | |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | | Указать реквизиты\* | | ООО « Электростройком » , договор  № 10 от 01.01.2015 года. | |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | | 1) внутреннее;  2) наружное | | Не имеется | |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты\*) | | Декларация № 65 401 364 - ГУ-5560 зарегистрирована в УНД ГУ МЧС России по СО 16.07.2014 г. | |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | | | | |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | | Предписание/Акт (указать реквизиты\*)  1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество не устраненных нарушений;  4) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек;  5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений | | Предписаний нет | |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников;  4) обучение воспитанников | | 1)Заведующий МБДОУ Семеновых Н.В. прошла обучение в декабре 2014 года в ЦЕФ ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии» г. Екатеринбурга;  2) Самсонова О.А. прошла обучение в 2014 году;  3) Сотрудники МБДОУ прошли курс обучения в 2014 году  Запланировано обучение сотрудников в 2016 году;  4) Воспитанники детского сада обучаются по планам воспитателей | |
|  | Организация питания обучающихся | | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты\*);  4) организация горячего питания:  - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты\*);  - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты\*);  5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | | 1) наличие пищеблока: пищеблок-столовая;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью:  \*электроплита ПЭ- 6Ш д/в20.11.2002 г.  \*протирочно-резательная машина  МПР-350 М д/в 23.05.2001 г. – 2 шт  \*мясорубка УКМ -10 (М-75)  д/в 08.2003г.  **\***машина картофелеочистительная МОК-150-04 д/в 25.04.2003 г.  **\***мойки из нержавейки – 3 шт;  \*разделочные столы – 4 шт.;  \*стеллаж кухонный – 2 шт;  \*кухонные шкафы – 2 шт;  \* весы настольные циферблатные–3 шт ( 20.09.1976 г.в.);  \*шкаф холодильный POLAIR – 2 шт  20.09.2010 г, 09.10.2013.г.  \*холодильник « Атлант» -1 шт д/в 07.2007 г.  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам  ООО « Сервис Комбинат Торгтехника»;  4) организация горячего питания:  - за счет собственного пищеблока;  **-** ООО « Амикор» договора № 875, 901,931,960 от 01.07.2015г., 205/0 от 01.06.2015 г.,  - ООО « Милк » № 016230000  5313006503-01-62815-01от 01.01.15.  - ООО «Русский хлеб» договор № 825 от 01.07.2015г  - ООО « Универсал» договора № 1138/1, от 01.07.15.  5) охват воспитанников горячим питанием - 100%; | |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | |  | | Бактерицидные облучатели ОБН – 150 -5 шт.,  УФО рециркулятор «Дезар-4»- 1 шт., «Армед»-3 шт. | |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды | |  | | Установка для доочистки водопроводной воды « Акварос »; ООО «БМБ» договор № 49/15 от 12.01.2015г. | |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | | Указать реквизиты\* | | ООО «Вент СК» договор № 12-205-ТО  от 01.01.2015 года, обследование технического состояниявентиляции производится 1 раз в квартал. | |
|  | Состояние медицинского сопровождения | | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты\*);  3) обеспеченность медицинским персоналом | | 1) Медицинский блок: медкабинет, изолятор, процедурный кабинет;  2) лицензия ЛО - 066 - 01- 002162 от 07.10.2013 г. на осуществление медицинской деятельности  « Детской городской клинической больницей  № 11»;  Договор о сотрудничестве № 205- д–с с « Детской городской клинической больницей № 11»  от 01.01.2012 г.,  дополнительное соглашение № 1 к договору о сотрудничестве от 30.12.2013 г.  3) медицинская сестра, врач-педиатр. | |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | | Указать реквизиты\* | | Лабораторное исследование качества питьевой воды по микробиологическим показателям производится  1 раз в квартал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  договор № 1601 от 01.01.2015 г. | |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком | |  | | Медосмотр проводится по графику 1 раз в год. | |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | | | | |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | | Акт проверки (указать реквизиты\*)  1) количество не устраненных недостатков;  2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | | Акт проверки от 06 августа 2014 года.  Имеющиеся недостатки:  1.Отсутствие видеонаблюдения  1- Система видеонаблюдения отсутствует, так как нет финансовых средств | |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного в организации;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | | 1) Наличие КТС в исправном состоянии;  2) вывод КТС – ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области договор № 86-1/218  от 01.01.2015 г.;  3) назначение ответственного в организации – заведующий хозяйством Азарова Н.Ю.;  4) договор на обслуживание с ООО « Союз  охраны бизнеса» № 53/15 от 01.01.2015 г. | |
|  | Организация физической охраны | | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*);  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*) | | 1) в дневное время: дежурство сотрудников ;  2) в ночное время: сторож,  предусмотрен в штатном расписании; | |
|  | Ограждение образовательной организации | | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | | 1) металлический забор  2) в исправном состоянии. | |
|  | Система видеонаблюдения | | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру);  3) вывод изображения;  4) назначение ответственного в организации;  5) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | | Система видеонаблюдения отсутствует. | |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;   2. договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | | нет | |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | | 1) назначение ответственного в организации;  2) обучение сотрудников;  3) обучение воспитанников | | 1) Приказом заведующего № 3-1-14 назначен ответственный по ГО и ЧС - Самсонова О.А.;  2) Ежегодно проводится обучение работников по  19 ч. - программе;  3) Воспитанники обучаются по программе ОБЖ; ежегодно по плану проводится эвакуация из  здания детского сада. | |
|  | Наличие освещения по периметру | | 1) наличие;  2) исправность | | 4 прожектора в исправном состоянии | |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | | Паспорт разработан, согласован в  подразделениях:  1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) УФСБ России по Свердловской области (дата);  4) иных (указать) (дата) | | Паспорт разработан и согласован в подразделениях:  - ГУ МВД России по Свердловской области  26. 07. 2011 г.,  - ГУ МЧС России по Свердловской области  05. 07. 2011 г,  - УФСБ России по Свердловской области  18. 07. 2011 г. | |
| **Информационная безопасность** | | | | | | |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | | Указать реквизиты\* | | Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности – нет  Акт от 09.06.2015г. | |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | | Указать реквизиты\* | | ОАО « Ростелеком - Кабинет» договор № V 006406 | |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | |  | | 8 | |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | | Указать реквизиты\* | | «Интернет - Цензор» | |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | | 1) название и тип контент-фильтра  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | | 1) «Интернет - Цензор»  2) 2 | |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | | Указать реквизиты\* | | По договорным обязательствам  при финансировании | |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | | Указать реквизиты\* | | Ответственный учитель-логопед Власова Олеся Вадимовна, назначена приказом №3-1-15 от 11.01.2015г. | |
| **Безопасность дорожного движения** | | | | | | |
|  | Безопасность школьных перевозок | | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты\*);  5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты\*);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение | | Автотранспорта для перевозки воспитанников не имеется. | |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | | 1. Паспорт дорожной безопасности – 2013г. 2. Паспорт утвержден -14.06.2013 г. 3. Паспорт согласован в Госавтоинспекции 14.08.2013 г. 4. Паспорт согласован в администрации муниципального образования 20.06.2013г. | |
|  | Наличие класса «Светофор» | |  | | Не имеется | |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | |  | | Имеются в каждой группе | |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | | В соответствии с установленными требованиями | | В соответствии с требованиями установлен знак «Въезд запрещен» на территорию МБДОУ | |
| **Охрана труда** | | | | | | |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | | Указать реквизиты\* | | Приказ №3-1-14 от 03.09.2014г. Ответственный завхоз Азарова Н.Ю. | |
|  | Наличие коллективного договора | | Указать реквизиты\* | | Имеется на 2015-2018 годы, зарегистрирован 17.02.2015г. в Екатеринбургском центре занятости | |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);   2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | | Обучены:  Заведующий Семеновых Н.В.-удостоверение №11957 от 11.12.2014 г.  Завхоз Азарова Н.Ю.-удостоверение №11958  от 11.12.2014 г.  Уполномоченный по охране труда- Новокшанова Г.Л., удостоверение № 5387 от 11.12.2014 г. | |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | |  | | Имеется | |
|  | Наличие инструкций по охране труда | | Указать реквизиты\* | | Инструкции по охране труда для сотрудников МБДОУ № 205 разработаны и утверждены приказом заведующего №5-1-12 от 15.12.2012г. | |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | |  | | Имеются | |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | | Указать периодичность | | 1 раз в 6 месяцев | |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | | * 1. количество рабочих мест, всего;   2. количество аттестованных рабочих мест;   3. количество неаттестованных рабочих мест,   4. планируемые сроки аттестации | | * 1. количество рабочих мест, всего-22;   2. количество аттестованных рабочих мест- 21;   3. количество не аттестованных рабочих мест-1,   4. планируемые сроки аттестации - ноябрь 2015г. | |
| **Ремонтные работы** | | | | | | |
|  | Проведение капитального ремонта | | Виды работ | | Не проводится | |
|  | Проведение текущего ремонта | | Виды работ | | Ремонт сарая в декабре 2015г.;  ремонт коридоров, раздевалки 1-ой группы в августе  2015 г. | |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | | Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | | Частичная замена плитки на пищеблоке;  ремонт холлов;  замена 4 козырьков;  ремонт крыльца;  ремонт канализационной системы;  ремонт кровли. | |
| **Председатель комиссии:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) | |
| **Заместитель Председателя комиссии:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) | |
| **Секретарь комиссии:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) | |
| **Члены комиссии:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(роспись) | |

*«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.*

\* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)